## свод
График ремонта с 25 по 29 сентября 2017 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2017-09-25 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1421 | аварийный | 74 | 3 | мкр. Заря Востока ул. Айнаколь 55,57; Джансугурова 1-45; Маметова 26-63; Сайранская 32; Уйгурская 18.
| 2017-09-25 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1802 | аварийный | 107 | 3 | м-н Заря Востока ул. Акжелкен 19, 25, 94; Головацкого 107; З-ий Градкомплекс 96-312; Жансугурова 49-250; Нурлы 3, 17, 18, 21, 30, 305, 317б; Степная 5а; Тайконыр 43-61.
| 2017-09-25 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-8330 | аварийный | 154 | 9 | пр. Рыскулова 2,23; ул. Ботаническая 44-52; Карасуйская 30; Кочина 3-6; Лузина 1-14; Радионова 1-5; Росси 11; Салтыкова-Щедрина 1-17; Табачнозаводская 42б; 44-65; Шилова 2-6
| 2017-09-25 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1528 | аварийный | 92 | 3 | ул. Айтыкова 14, Гурьевская 24-24, ул. Спатаева 3-21, ул. Талалихина 2-23, ул. Чувашская 3-20, Шемякина 49-53,55
| 2017-09-26 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-179 на ТП-1708 | аварийный | 1129 | 19 | мкр. Шанырак-1 ул. Алпамыса, Каратау, Аулиеагаш, Кобланды Маркакол, Окжетпес; мкр. Шанырак-2 Аристова, Аубакирова, Байсеит Батыр, Жалантос Бахадур, Жидели, Култегин, Рахимова, Искакова,
| 2017-09-26 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1170 | текущий | 0 | 1 | ТОО "Алма-Атазооветснаб" пр.Райымбека, д.223Е
| 2017-09-27 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1057 | капитальный | 355 | 4 | ул. Войникова 1-30, Волочаевская 1-169, Никопольская 1-18, Омская 52-67, Станиславского 45-162, Шелихова 1-129
| 2017-09-27 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1174 | текущий | 447 | 22 | ул. Алимжанова 84; ул. Жибек Жолы 81; ул. Макатаева 88; ул.Панфилова 83,85
| 2017-09-28 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1386 | текущий | 32 | 6 | м-н Айгерим-1, ул. Набережная 54-65, Тепличная 1-18
| 2017-09-28 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1148 | текущий | 348 | 31 | ул. Гоголя д. 77/85, ул. Панфилова д. 80, ул. Фурманова д. 77
| 2017-09-29 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1369 РУ-6 кВ с.2 | текущий | 94 | 8 | пр. Рыскулова 140, ул. Гончарова 43-81, Столетова 14
РЭС-2 | 2017-09-25 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-09-26 | 8.00-17.00 | ТП-2327 | текущий ремонт | 184 | 8 | Шарипова-Толе би (северо-запад)
| 2017-09-27 | 8.00-17.00 | ТП-2374 | текущий ремонт | 148 | 26 | Богенбай батыра-Аносова (юго-вост.)
| 2017-09-28 | 8.00-17.00 | ТП-2375 | текущий ремонт | 205 | 9 | Рахманинова-Кулымбетова (юго-запад)
| 2017-09-29 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-09-25 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2740 "Город" | капитальный ремонт | 991 | 41 | Гайдара-Артема (северо-запад)
| 2017-09-26 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2740 "Город" | капитальный ремонт | 991 | 41 | Гайдара-Артема (северо-запад)
| 2017-09-27 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2328 "Город" | текущий ремонт | 610 | 48 | Казыбек би-Шарипова (юго-восток)
| 2017-09-28 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2328 "Город" | текущий ремонт | 610 | 48 | Казыбек би-Шарипова (юго-восток)
| 2017-09-29 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2415 "Город" | капитальный ремонт | 363 | 51 | Тургут Озала-Васнецова (юго-восток)
РЭС-3 | 2017-09-25 | 08.00-17.00 | ТП-3203 (576) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 162 | 4 | мкр.Курамыс
| 2017-09-25 | 08.00-17.00 | ТП-974 | Чистка трассы от веток | 116 | 1 | мкр.Карагайлы
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ТП-3404 (309) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 135 | 7 | мкр.Акжар
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.6-127А | Установка опоры по капитальному ремонта | 1474 | 51 | мкр.Курамыс
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ТП-3012 (1344) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 71 | 2 | мкр.Акжар
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.8-127А | Чистка трассы от веток | 530 | 53 | мкр.Акжар
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | ТП-3708 (663) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 57 | 3 | мкр.Алгабас
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.5-127А | Установка опоры по капитальному ремонта | 993 | 50 | мкр.Карагайлы
| 2017-09-29 | 08.00-17.00 | ТП-3108 (317) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 92 | 2 | мкр.Таусамалы
| 2017-09-29 | 08.00-17.00 | ТП-3108 (317) | Чистка трассы от веток | 92 | 2 | мкр.Таусамалы
РЭС-4 | 2017-09-25 | 08.00-17.00 | ТП-4631 | Установка силового трансформатора | 23 | 4 | мкр. Айнабулак ж/д 23,24,26,25,30,3,4,5,6,2,.
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ТП-4319 | Установка силового трансформатора | 525 | 3 | мкр. Жулдыз ж/д 12,13,13а,16,16а,21/1,21/2,21/3,дет сад,17/1,17/2,25а,25,15/2,15/1,14/2,14/1.
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ТП-4862 | Установка силового трансформатора | 701 | 8 | мкр. Кулагер ж/д 18,34,35,36,37,25,26,42
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | ТП-4863 | Установка силового трансформатора | 512 | 10 | мкр. Кулагер ж/д 45, 48, 49,51, 53, 54,56,57,58,73,77,59
| 2017-09-29 | 08.00-17.00 | ТП-4438 | Установка силового трансформатора | 262 | 7 | ул. Довженко, ул. Дулатова, ул. Кассина, ул. Варшавская. ж/д 129/41,129/41,123,121.
| 2017-09-25 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4368 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 170 | 10 | ул. Мостовая, ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Торговая.
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.3-35 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 899 | 35 | мкр. Боролдай
|  | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4880 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 70 | 4 | ул. Рудаки, ул. Иссыкульская, ул. Артиллерийская
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4376 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 23 | 1 | мкр. Карасу мкр. Новы ул. Шаяхметова,
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4372 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 179 | 6 | мкр. Карасу ул. Парниковая,, ул. Озерная
| 2017-09-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4377 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 137 | 2 | ул2-я Высоковольтная, ул.Южная, мкр.Южный
РЭС-5 | 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-5030 - ТП-5056 | текущий | 134 | 3 | м-н Алатау
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ Ф. 2-100 | текущий | 284 | 14 | м-н Ерменсай, м-н Баганашил
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5242 | текущий | 32 | 3 | ул.Манаса ул.Патриса Лумумбы
| 2017-09-25 | 08.00-17.00 | ТП-5148 | текущий | 346 | 11 | ул.Гагарина (С/В) ул.Басенова
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ТП-5043 | текущий | 84 | 1 | м-н Алатау
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ТП-5021 | текущий | 218 | 12 | ул.Гагарина (С/В) ул.Басенова
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | ТП-5601 | текущий | 188 | 10 | ул.Кихтенко уг.Гагарина
| 2017-09-25 | 08.00-17.00 | ТП-5327 | подрядный способ (ТОО "МИЛОРА") | 5 | 0 | ул.Манаса/ул. Бухар Жырау
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ТП-5181 | подрядный способ (ТОО "МИЛОРА") | 0 | 1 | Центр.городск.клинич.б-ца№2, Джандосова/Чапаева
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ТП-5053 | подрядный способ (ТОО "МИЛОРА") | 378 | 6 | м-н Казахфильм у д.№15
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ТП-5270 | подрядный способ (ТОО "МИЛОРА") | 378 | 10 | Ровенская - Розыбакиева
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ТП-5252 | подрядный способ (ТОО "МИЛОРА") | 0 | 1 | ул. Левитана
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | ТП-5260 | подрядный способ (ТОО "МИЛОРА") | 422 | 27 | Гагарина - Дунаевского
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | ТП-5262 | подрядный способ (ТОО "МИЛОРА") | 244 | 7 | Гагарина - Березовского
| 2017-09-25 | 08.00-17.00 | ТП-5229 | реконструкция (ТОО "Электроремонт") | 143 | 5 | Азербаева - Игишева
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ТП-5179 | реконструкция (ТОО "Электроремонт") | 176 | 28 | Ауэзова- Жандосова
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ТП-5180 | реконструкция (ТОО "Электроремонт") | 192 | 25 | Манаса- Жандосова
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | ТП-5147 | реконструкция (ТОО "Электроремонт") | 204 | 8 | М. Тореза - Бабаева
| 2017-09-29 | 08.00-17.00 | ТП-5361 | реконструкция (ТОО "Электроремонт") | 248 | 19 | Ауэзова - Габдуллина
РЭС-6 | 25.09.2017г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6322 | капитальный | 100 | 6 | ул.Сахариева-ул.Хмылева
| 25.09.2017г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6327 | капитальный | 143 | 1 | ул..Сахариева-ул.Радлова-ул.Трофимова
| 26.09.2017г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6322 | капитальный | 100 | 6 | ул.Сахариева-ул.Хмылева
| 26.09.2017г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6327 | капитальный | 143 | 1 | ул.Сахариева-ул.Радлова-ул.Трофимова
| 27.09.2017г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6327 | капитальный | 143 | 1 | ул.Сахариева-ул.Радлова-ул.Трофимова
| 27.09.2017г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6322 | капитальный | 100 | 6 | ул.Сахариева-ул.Хмылева
| 28.09.2017г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6327 | капитальный | 143 | 1 | ул..Сахариева-ул.Радлова-ул.Трофимова
| 28.09.2017г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6322 | капитальный | 100 | 6 | ул.Сахариева-ул.Хмылева
| 29.09.2017г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6322 | капитальный | 100 | 6 | ул.Сахариева-ул.Хмылева
| 29.09.2017г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6327 | капитальный | 143 | 1 | ул.Сахариева-ул.Радлова-ул.Трофимова
| 25.09.2017г. | 8:00-17:00 | ТП-6130 | капитальный РУ-6кВ | 432 | 19 | ул.Есенова-ул.Янушкевича
| 26.09.2017г. | 8:00-17:00 | ТП-6130 | капитальный РУ-0,4кВ | 432 | 19 | ул.Есенова-ул.Янушкевича
| 27.09.2017г. | 8:00-17:00 | ТП-6329 | текущий | .0 | .3 | ул.Кошкунова
| 28.09.2017г. | 8:00-17:00 | ТП-6433 | капитальный РУ-0,4кВ | 208 | 7 | Каменское плато
| 29.09.2017г. | 8:00-17:00 | ТП-6327 | текущий | 143 | 1 | ул.Радлова-ул.Сахариева
РЭС-7 | 2017-09-25 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-ТП-8789 | подрядный | 1 | 3 | ул. Жандосова, (от ул. Саина до пос. Таусамалы)
| 2017-09-25 | 08.00-17.00 | ТП-7428 | подрядный | 165 | 6 | мкр. Достык, Шаляпина
| 2017-09-25 | 08.00-17.00 | ТП-7599 | подрядный | 58 | 3 | ул. Жандосова-ул. Навои
| 2017-09-25 | 08.00-17.00 | ТП-7506 | подрядный | 137 | 8 | ул. Сулейменова-ул. Тунтубаева
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ТП-7400 | подрядный | 57 | 5 | мкр. Достык, Каргалинская-Пионерская
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-ТП-8789 | подрядный | 1 | 3 | ул. Жандосова, (от ул. Саина до пос. Таусамалы)
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420, ТП-7419 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7413 | капитальный | 67 | 1 | мкр. Достык, ул. Каргалинская
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7414 | капитальный | 8 | 2 | мкр. Достык, ул. Каргалинская
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ТП-7875 | подрядный | 154 | 4 | мкр. Алты Алаш
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | ТП-7600 | текущий | 285 | 20 | ул. Жандосова-ул. Щепкина
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7413 | капитальный | 67 | 1 | мкр. Достык, ул. Каргалинская
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ТП-7875 | подрядный | 154 | 4 | мкр. Алты Алаш
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7414 | капитальный | 8 | 2 | мкр. Достык, ул. Каргалинская
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420, ТП-7419 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-ТП-8789 | подрядный | 1 | 3 | ул. Жандосова, (от ул. Саина до пос. Таусамалы)
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | ТП-7405 | подрядный | 79 | 11 | мкр. Достык, ул. Момыш-Улы-ул. Улугбека
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7501 | подрядный (реконструкция) | 90 | 5 | мкр. Таугуль
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-ТП-8789 | подрядный | 1 | 3 | ул. Жандосова, (от ул. Саина до пос. Таусамалы)
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | КЛ-10кВ ТП-7402-ТП-7428 | подрядный | 330 | 11 | мкр. Достык
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | ТП-7611 | текущий | 463 | 12 | ул. Саина-ул. Пятницкого
| 2017-09-29 | 08.00-17.00 | ТП-7408 | подрядный | 157 | 1 | мкр. Достык, ул. Ильича-ул. Каргалинская
сл.РП | 2017-09-25 | 08.00-17.00 | РП-105 РУ-10 кВ с-2 яч. Ф-26-19А | Капитальный ремонт Демонтаж оборудования и установка ВВ ЗАН-5 |  |  | мкр.Орбита-1
| 2017-09-25 | 08.00-17.00 | РП-137 РУ-10кВ сек-1 яч.ТП-9001 | Проверка цепей учета и трансформаторов тока |  |  | м-н. Аксай-4 ул.Жубанова ул.пр.Момышулы
| 2017-09-25 | 08.00-17.00 | РП-148 РУ-10 кВ с-2 | Допуск командированного персонала согласно Указания №741 от 04.07.2017 |  |  | Экспедиция ул.Ясауи-Джандосова
| 2017-09-25 | 08.00-17.00 | РП-119 РУ-10кВ сек-2 яч.ТП-8447 | Допуск командированного персонала согласно Указания №741 от 04.07.2017 |  |  | м-н.Айнабулак-4
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | РП-105 РУ-10 кВ с-2 яч. Ф-26-19А | Капитальный ремонт Демонтаж оборудования и установка ВВ ЗАН-5 |  |  | мкр.Орбита-1
| 2017-09-26 | 08.00-17.00 | РП-148 РУ-10 кВ с-2 | Допуск командированного персонала согласно Указания №741 от 04.07.2017 |  |  | Экспедиция ул.Ясауи-Джандосова
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | РП-107 РУ-10 кВ с-2 яч. Ф-10-133А | Демонтаж оборудования и установка ВВ ЗАН-5 |  |  | ул.Рыскулбекова -ул.Щепкина
| 2017-09-27 | 08.00-17.00 | РП-148 РУ-10 кВ с-1 | Допуск командированного персонала согласно Указания №741 от 04.07.2017 |  |  | Экспедиция ул.Ясауи-Джандосова
| 2017-07-28 | 08.00-17.00 | РП-107 РУ-10 кВ с-2 яч. Ф-10-133А | Демонтаж оборудования и установка ВВ ЗАН-5 |  |  | ул.Рыскулбекова -ул.Щепкина
| 2017-07-28 | 08.00-17.00 | РП-148 РУ-10 кВ с-1 | Допуск командированного персонала согласно Указания №741 от 04.07.2017 |  |  | Экспедиция ул.Ясауи-Джандосова
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | РП-107 РУ-10 кВ с-2 яч. Ф-10-133А | Демонтаж оборудования и установка ВВ ЗАН-5 |  |  | ул.Рыскулбекова -ул.Щепкина
| 2017-09-28 | 08.00-17.00 | РП-148 РУ-10 кВ с-2 | Допуск командированного персонала согласно Указания №741 от 04.07.2017 |  |  | Экспедиция ул.Ясауи-Джандосова
| 2017-09-29 | 08.00-17.00 | РП-105 РУ-10 кВ с-2 яч. ТП-5601, яч. ТП-576 | Капитальный ремонт |  |  | мкр.Орбита-1
| 2017-09-29 | 08.00-17.00 | РП-148 РУ-10 кВ с-1 | Допуск командированного персонала согласно Указания №741 от 04.07.2017 |  |  | Экспедиция ул.Ясауи-Джандосова
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами