## свод
График ремонта с 09 по 13 октября 2017 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2017-10-09 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1421 | аварийный | 74 | 3 | мкр. Заря Востока ул. Айнаколь 55,57; Джансугурова 1-45; Маметова 26-63; Сайранская 32; Уйгурская 18.
| 2017-10-09 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1143 | аварийный | 216 | 15 | ул. Панфилова 52; ул. Фурманова 51, 53
| 2017-10-10 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1366 | аварийный | 314 | 4 | ул. Ачинская 2-8, Беломорская 1-11, Красильская 10-32, Кудерина 15-31, Метростроевская 1-32, Нарвская 2, Памирская 19, Петровского 1-14, Сахалинская 12-68. Усть-Каменогорская 44-68
| 2017-10-10 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1203 | аварийный | 314 | 19 | ул. Бродского 66-147, ул. Веницианова 20-77, ул. Верди 16-40, ул. Ниязбекого 63-91
| 2017-10-10 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1183 | текущий | 94 | 4 | ТОО "Центр Детского Образования "Happy Land"-ул.Вольная, д.14/15; ул. Сейфуллина, 449а, 451, 453
| 2017-10-11 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-179 на ТП-1708 | аварийный | 1129 | 19 | мкр. Шанырак-1 ул. Алпамыса, Каратау, Аулиеагаш, Кобланды Маркакол, Окжетпес; мкр. Шанырак-2 Аристова, Аубакирова, Байсеит Батыр, Жалантос Бахадур, Жидели, Култегин, Рахимова, Искакова,
| 2017-10-11 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1185 | текущий | 265 | 8 | ул. Макатаева д. 118; Наурызбай батыра 28; ул. Чайковского 37, 37/1
| 2017-10-12 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1579 | текущий | 136 | 27 | пр. Райымбека, 127/147; ул. Панфилова 21, 27, 29, 31, Тузова 4, 4а
| 2017-10-12 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.14-47 | аварийный | 1131 | 14 | мкр. Шанырак-2, ул. Аубакирова, ул. Жалантос бахадур, ул. Каракемер, мкр. Кок Кайнар ул. Абая
| 2017-10-12 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1178 | текущий | 229 | 33 | РДТ "Алматытелеком" -ф-л АО "Казахтелеком" - ул.Жибек жолы, д.100; ул. Гоголя 87, 87а, 87 б; Панфилова 101, 103, 109
| 2017-10-12 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1550 | реконструкция | 378 | 3 | ул. Балхашская 5-10а; Белорусская 46-71; Бийская 4; Дегтярева 11а; Ломоносова 5-17; Маяковского 2-24; Ногайбаева 35-80; Пархоменко 4,14; Ридерская 3-18; Табачнозаводская 1-27; Уссурийская 34-74; Чирчикская 19-60.
| 2017-10-13 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-8330 | реконструкция | 154 | 9 | пр. Рыскулова 2,23; ул. Ботаническая 44-52; Карасуйская 30; Кочина 3-6; Лузина 1-14; Радионова 1-5; Росси 11; Салтыкова-Щедрина 1-17; Табачнозаводская 42б; 44-65; Шилова 2-6
| 2017-10-14 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1203 | реконструкция | 314 | 19 | ул. Бродского 66-147, ул. Веницианова 20-77, ул. Верди 16-40, ул. Ниязбекого 63-91
РЭС-2 | 2017-10-09 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ТП-2412 | текущий ремонт | 612 | 17 | Толе би-Грановского (северо-восток)
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | ТП-2 (совм. с РП) | текущий ремонт | 2951 | 361 | ул.Айтеке би зап. ул.Наурызбай батыра
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ТП-4 (совм. с РП) | текущий ремонт | 5563 | 337 | ул.Джамбула-ул.Шагабутдинова
| 2017-10-13 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-10-09 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2740 "Город" | капитальный ремонт | 991 | 41 | Гайдара-Артема (северо-запад)
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2740 "Город" | капитальный ремонт | 991 | 41 | Гайдара-Артема (северо-запад)
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2379 "Город" | капитальный ремонт | 337 | 19 | Гайдара-Абая (северо-запад)
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2379 "Город" | капитальный ремонт | 337 | 19 | Гайдара-Абая (северо-запад)
| 2017-10-13 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2415 "Город" | капитальный ремонт | 363 | 51 | Тургут Озала-Васнецова (юго-восток)
РЭС-3 | 2017-10-09 | 08.00-17.00 | ТП-(974) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 119 | 1 | мкр.Карагайлы
| 2017-10-09 | 08.00-17.00 | ТП-(974) | Чистка трассы от веток | 119 | 1 | мкр.Карагайлы
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ТП-3008 (1104) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 2 | 2 | мкр.Тастыбулак
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.9-127А | Чистка трассы от веток | 253 | 90 | мкр.Акжар, мкр.Тастыбулак
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | ТП-(562) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 186 | 2 | мкр.Алгабас
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.4-41А | Чистка трассы от веток | 1195 | 44 | мкр.Алгабас
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ТП-(539) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 173 | 0 | мкр.Карагайлы
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ТП-(539) | Чистка трассы от веток | 173 | 0 | мкр.Карагайлы
| 2017-10-13 | 08.00-17.00 | ТП-3311 (763) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 146 | 4 | мкр.Карагайлы
| 2017-10-13 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.5-127А | Чистка трассы от веток | 994 | 50 | мкр.Карагайлы
РЭС-4 | 2017-10-09 | 08.00-17.00 | ТП-4863 | Установка силового трансформатора №1, ревизия КЯ1,2,3,4,5,6,7 | 512 | 10 | мкр. Кулагер ж/д 45, 48, 49,51, 53, 54,56,57,58,73,77,59
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ТП-4863 | Ревизия КЯ 9,10,11,12,13,14 | 512 | 10 | мкр. Кулагер ж/д 45, 48, 49,51, 53, 54,56,57,58,73,77,59
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | ТП-4456 | Ревизия РУ-0,4кВ | 234 | 5 | ул. Донская, ул. Днепровская, ул. Лермонтова, ул. Хакасская, ул. Онежская, ул. Печерская, ул. Молодежная, ул. Энгельса.
|  | 08.00-17.00 | ТП-4862 | Уточнение схемы по КЯ | 701 | 9 | мкр. Кулагер, ж/д 35,36,37,42,25,26,34,29,30,31,33,38,28
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ТП-4862 | Установка силового трансформатора №1, ревизия КЯ 7 шт. | 701 | 9 | мкр. Кулагер, ж/д 35,36,37,42,25,26,34,29,30,31,33,38,28
| 2017-12-13 | 08.00-17.00 | ТП-4862 | ревизия КЯ 7 шт. | 701 | 9 | мкр. Кулагер, ж/д 35,36,37,42,25,26,34,29,30,31,33,38,28
| 2017-10-09 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4377 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 80 | 0 | мкр. Карасу ул2-я Высоковольтная, ул.Южная, мкр.Южный
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4377 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 80 | 0 | мкр. Карасу ул2-я Высоковольтная, ул.Южная, мкр.Южный
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4411 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 237 | 3 | ул. Кишиневская, ул. Каракумская, ул. Гродненская, ул. Дрогобычская, ул. Ижевская, ул. Стальского, ул. Елгина, пр. Рыскулова.
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4369 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 118 | 5 | мкр Карасу ул. Высоковольтная,ул. Мичурина ( водоканал, Акимат)
| 2017-10-13 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4364 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 126 | 8 | мкр. Карасу ул. Мичурина, ул1-я Высоковольтная
РЭС-5 | 2017-10-09 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5164 | текущий | 89 | 9 | ул.Кихтенко/ул.Шопена
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5164 | текущий | 89 | 9 | ул.Кихтенко/ул.Шопена
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5164 | текущий | 89 | 9 | ул.Кихтенко/ул.Шопена
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ГЭС-7-ТП-5087 | текущий | 80 | 2 | п.Нурлытау
| 2017-10-13 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ГЭС-7-ТП-5087 | текущий | 80 | 2 | п.Нурлытау
| 2017-10-09 | 08.00-17.00 | ТП-5002 | текущий | 546 | 1 | ул.Бухар Жырау/ул.Маркова
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ТП-5003 | текущий | 15 | 1 | Корпорация "Хозу"
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | ТП-5004 | текущий | 1 | 0 | Хозу МВД
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ТП-5021 | текущий | 354 | 18 | 16 линия-Шмелева (у гаражей)
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ТП-5254 | реконструкция ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП подрядным способом ТОО "Электроремонт" | 55 | 5 | ул.Аль-Фараби/ул.Фурманова
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | ТП-5214 | реконструкция ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП подрядным способом ТОО "Электроремонт" | 36 | 2 | ул.Манаева,24
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ТП-5148 | реконструкция ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП подрядным способом ТОО "Электроремонт" | 346 | 11 | ул.Гагарина/ул.Басенова
| 2017-10-13 | 08.00-17.00 | ТП-5272 | реконструкция ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП подрядным способом ТОО "Электроремонт" | 164 | 7 | ул.Фурманова уг.ул.Хаджи-Мукана
РЭС-6 | 09.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6322 | капитальный | 100 | 6 | ул.Сахариева-ул.Хмылева
| 09.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6327 | капитальный | 143 | 1 | ул..Сахариева-ул.Радлова-ул.Трофимова
| 10.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6322 | капитальный | 100 | 6 | ул.Сахариева-ул.Хмылева
| 10.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6327 | капитальный | 143 | 1 | ул.Сахариева-ул.Радлова-ул.Трофимова
| 11.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6327 | капитальный | 143 | 1 | ул.Сахариева-ул.Радлова-ул.Трофимова
| 11.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6322 | капитальный | 100 | 6 | ул.Сахариева-ул.Хмылева
| 12.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6327 | капитальный | 143 | 1 | ул..Сахариева-ул.Радлова-ул.Трофимова
| 12.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6322 | капитальный | 100 | 6 | ул.Сахариева-ул.Хмылева
| 13.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6322 | капитальный | 100 | 6 | ул.Сахариева-ул.Хмылева
| 13.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6327 | капитальный | 143 | 1 | ул.Сахариева-ул.Радлова-ул.Трофимова
| 09.10.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6432 | текущий | 0 | 10 | пр.Достык-ул.Оспанова
| 10.10.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6407 | текущий | 94 | 9 | пр.Достык Школа
| 11.10.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6317 | текущий | 0 | 1 | ул.Сатпаева-пр.Достык
| 12.10.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6322 | текущий | 1 | 6 | ул.Диваева
| 13.10.2017г. | 08.00-17.00 | аварийные работы
РЭС-7 | 2017-10-09 | 08.00-17.00 | РП-183 | подрядный | 198 | 30 | ул. Саина-пр. Райымбека
| 2017-10-09 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7453 | подрядный (реконструкция) | 34 | 5 | мкр.Школьник-2, ул.Яссауи
| 2017-10-09 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7424 | подрядный (реконструкция) | 97 | 5 | п. Мамыр
| 2017-10-09 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-8789 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул. Жандосова, (от ул. Саина до пос. Таусамалы)
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-148-ТП-7422 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул.Жандосова
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7428 | подрядный (реконструкция) | 165 | 6 | мкр. Достык, Шаляпина
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7506 | подрядный (реконструкция) | 137 | 8 | ул. Сулейменова-ул. Тунтубаева
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7408 | подрядный (реконструкция) | 157 | 1 | мкр. Достык, ул. Ильича-ул. Каргалинская
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ТП-7645 | текущий | 221 | 12 | мкр. 8
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7413-ТП-7421 | капитальный | 67 | 2 | мкр. Алтын бесик
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7413 | капитальный | 67 | 1 | мкр. Достык, ул. Каргалинская
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7369 | подрядный (реконструкция) | 121 | 13 | пр. Райымбека-ул. Златоустовская
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7357 | подрядный (реконструкция) | 271 | 15 | пр. Райымбека-ул. Емцова
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-ТП-8789 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул. Жандосова, (от ул. Саина до пос. Таусамалы)
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7591 | подрядный (реконструкция) | 166 | 5 | ул. Обручева-ул. Сулейменова
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7499 | подрядный (реконструкция) | 495 | 25 | ул. Фестивальная-ул. Навои
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7500 | подрядный (реконструкция) | 631 | 24 | ул. Навои-Талды-Курганская
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-148-ТП-7422 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул.Жандосова
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ТП-7308 | текущий | 11 | 378 | мкр. Аксай-1
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7413 | капитальный | 67 | 1 | мкр. Достык, ул. Каргалинская
| 2017-10-13 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7599 | подрядный (реконструкция) | 58 | 3 | ул. Жандосова-ул. Навои
| 2017-10-13 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7506 | подрядный (реконструкция) | 137 | 8 | ул. Сулейменова-ул. Тунтубаева
| 2017-10-13 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7132 | подрядный (реконструкция) | 119 | 4 | мкр.Калкаман-2, ул.Мира-Исатая
РП | 2017-10-09 | 08.00-17.00 | РП-41 РУ-6 кВ с-1 | Текущий ремонт |  |  | ул.Фадеева -ул.Звенигородская
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | РП-148 РУ-10 кВ с-1 | Допуск командированного персонала согласно Указания №741 от 04.07.2017 |  |  | Экспедиция ул.Ясауи-Джандосова
| 2017-10-10 | 08.00-17.00 | РП-41 РУ-6 кВ с-2 | Текущий ремонт |  |  | ул.Фадеева -ул.Звенигородская
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | РП-7 РУ-6 кВ с-1 яч. РП-10 | Ремонт ШР на ТН |  |  | ул.Желтоксан -ул.Джамбула
| 2017-10-11 | 08.00-17.00 | РП-148 РУ-10 кВ с-1 | Допуск командированного персонала |  |  | Экспедиция ул.Ясауи-Джандосова
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | РП-30 РУ-10 кВ с-1 | Текущий ремонт |  |  | пр.Достык -ул.Хаджи Мукана
| 2017-10-12 | 08.00-17.00 | РП-148 РУ-10 кВ с-1 | Допуск командированного персонала |  |  | Экспедиция ул.Ясауи-Джандосова
| 2017-10-13 | 08.00-17.00 | РП-30 РУ-10 кВ с-1 | Текущий ремонт |  |  | пр.Достык -ул.Хаджи Мукана
| 2017-10-13 | 08.00-17.00 | РП-148 РУ-10 кВ с-1 | Допуск командированного персонала |  |  | Экспедиция ул.Ясауи-Джандосова
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами