## свод
График ремонта с 26 по 29 марта 2019 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2019-03-26 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1870 | аварийный | 88 | 1 | м-н Дархан ул. Ахметова 2-360; Куанышбаева 2-184; Ташенова 3-113; Умирзакова 2-91; Халифа Алтай 71- 278
| 2019-03-26 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1236 | реконструкция | 336 | 6 | ул. Акмолинская 1-18, Ачинская 1-28, Беломорская 20-31, Душанбинская 1-20, Кудерина 31а, 42-49 Нарвская 2-28, Сакко и Ванцетти 3-14, Сусанина 2-18, Усть-Каменогорская 51-55
| 2019-03-27 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1872 | аварийный | 121 | 4 | м-н Дархан ул. Ахметова 22-67; Каракатты 2-24; Куанышбаева 50-65; Омирзакова 24-72; Тойказан 3; Ташенова 53-77
| 2019-03-27 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1238 | реконструкция | 72 | 8 | ГККП "Ясли сад №4" - ул.Памирская, д.6; ж/дома - ул. Петровского 5, ул. Усть-Каменогорская 3-44
| 2019-03-27 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1241 | аварийный | 296 | 11 | ул. Бокеева 1-84; ул. Сокпакбаева 1-40; ул. Стрелецкий 38
| 2019-03-28 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1874 | аварийный | 0 | 4 | м-н Дархан ул. Ахметова 22-67; Каракатты 2-24; Куанышбаева 50-65; Омирзакова 24-72; Тойказан 3; Ташенова 53-77
| 2019-03-28 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9159 (1235) | реконструкция | 145 | 8 | ул. Борзова 56-99, Крылова 10, Кудерина 1-14, Памирская 10-22, Петропавловская 1-6, Скрябина 30-63, Усть-Каменогорская 4-10
| 2019-03-28 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1301 | текущий | 159 | 6 | мкр. Туркестан, мкр. Айгерим-1 ул. МТФ д. 3,11,28, мкр. Шанырак-2 ул. Сыганак д.2
| 2019-03-28 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1104 | аварийный | 51 | 14 | ул. Гоголя 115, Наурызбай батыра 52
| 2019-03-29 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1366 | реконструкция | 314 | 4 | ул. Ачинская 2-8, Беломорская 1-11, Красильская 10-32, Кудерина 15-31, Метростроевская 1-32, Нарвская 2, Памирская 19, Петровского 1-14, Сахалинская 12-68. Усть-Каменогорская 44-68
| 2019-03-29 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1413 | текущий | 29 | 1 | м-н Айгерим-1 ул. Байтурсынова 1/1; Молдагуловой 36-57в; Зангар 2/1 - 2/6; Мамытова 85 - 99/1; Шугыла 1-8
РЭС-2 | 2019-03-26 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2019-03-27 | 08.00-17.00 | ТП-2732 | текущий ремонт | 171 | 13 | Кожамкулова, д.157,161,165, Муканова,д.104,106,108,114,116,118,120,122, Казыбек би,д. 155, Айтеке би,д.161
| 2019-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-2733 | текущий ремонт | 89 | 3 | Байзакова, д.170, Богенбай батыра, д.221
| 2019-03-29 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2019-03-26 | 08.00-17.00 | ТП-2723 восток | текущий ремонт | 57 | 5 | ул. Нурмакова, д 150, 148, 154, 144, 117., ул. Карасай батыра, д146, 181, ул. Айтеке би, д 174, ул. Айтиева, д 8, 126, ул. Манаса, д 12,14,8,16,18, ул. Нурмакова, д 144, 117, 154, ул. Байганина, д 13,14,18,16,17, 18. ул. Исаева, д 119, 127, 129, 139, 141, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155.
| 2019-03-27 | 08.00-17.00 | ТП-2723 восток | текущий ремонт | 57 | 5
| 2019-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-2723 запад | текущий ремонт | 57 | 5
| 2019-03-29 | 08.00-17.00 | ТП-2723 запад | текущий ремонт | 57 | 5
РЭС-3 | 2019-03-26 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №3705 | Ревизия в РУ-0,4кВ | 213 | 4 | мкр.Алгабас, ул.Достык 7-11
| 2019-03-26 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №3705 | Чистка трассы от веток | 213 | 4 | мкр.Алгабас, ул.Достык 7-11
| 2019-03-27 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №3420 | Ревизия в РУ-0,4кВ | 18 | 1 | мкр.Тастыбулак,ул.Алмалы-2 1/70-1/89
| 2019-03-27 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №459 | Чистка трассы от веток | 102 | 4 | мкр.Карагайлы,ул.Рыскулова 1-16
| 2019-03-27 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №539 | Чистка трассы от веток | 172 | 0 | мкр.Акжар,ул.Толе би
| 2019-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №3006 | Ревизия в РУ-0,4кВ | 134 | 5 | мкр.Тастыбулак,ул.Айболит-20 1-1/10
| 2019-03-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-5/127 за ЛР-95 | Чистка трассы от веток | 1017 | 55 | мкрюКарагайлы,ул.Тажиева 245-265
| 2019-03-29 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №3506 | Ревизия в РУ-0,4кВ | 59 | 1 | мкр.Таусамалы,ул.Наурызбай батыра 59-95
| 2019-03-29 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №3506 | Чистка трассы от веток | 59 | 1 | мкр.Таусамалы,ул.Наурызбай батыра 59-95
РЭС-4 | 2019-03-26 | 08.00 -17.00 | тех учеба
|  | 13-17 | ТП-4562, КЯ687-,688 | ревизия КЯ | 352 | 17 | мкр Алтай д. 1-9, ул. Майлина д.67-69
| 2019-03-27 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4558 | текущий | 122 | 1 | ул. Гаршина 59-67,Гете331-367
|  |  | Кабельный ящик №658,654 ТП-4563 | ремонт замков и дверей КЯ | 411 | 10 | Ясли-сад №19 мкр. Алтай-1 д.1-12, мкр. Алтай-2 д56,56А
|  |  | Кабельный ящик №17,10 ТП-4319 | ревизия КЯ | 581 | 2 | мкр. Жулдыз д.1-25
| 2019-03-28 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4558 | текущий | 122 | 1 | ул. Гаршина 1-73
|  |  | Кабельный ящик 707 ТП-4513 | ремонт замков | 69 | 9 | ул. Монтажная,31 ул. Майлина 216
|  |  | оборудование ТП-4589 | перекрытие кабельных каналов | 92 | 7 | ул. Якубова, ул.Аральская, ул. Нарынкольская, ул. Папанина 55-84
| 2019-03-29 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4344 | текущий | 232 | 10 | пр. суюнбая 298А-344А
|  |  | оборудование ТП-4725,4724,4723,4722,4721,4720,4719,8405 | обход осмотр ТП
РЭС-5 | 2019-03-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5269 | подрезка веток | 260 | 13 | А.Кекилбайулы 129, 129/1
| 2019-03-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5296 | подрезка веток | 175 | 16 | пер.Дружбы 7А, 7, 5, 3, 1А, 1, 2, 4/3, 4, 2/4, 2
| 2019-03-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5340 | подрезка веток | 409 | 11 | Радостовца - 263, 261, 259, 265, 208, 206, 204, 202, 200. пер.Баха 4, 6, 8, 9, 7, 5 ,11
| 2019-03-26 | 08.00-17.00 | ТП-5116 | текущий | 116 | 20 | Алмагуль 50,69
| 2019-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-5069 | текущий | 150 | 21 | Абая-Байтурсынова 51,16
РЭС-6 | 2019-03-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6413 | текущий | 21 | 5 | ул.Керей-Жәнібек (ул.Горная) 159А-232
| 2019-03-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-10 кВ 6454-6464 | текущий | 509 | 4 | Каменское плато 59А-61А,уч.176;с/т "Жантобе" 4-13; Олимпийская 7-39; ул.Байконурская 2-59; ул.Көніл тоқыны 4-30; ул.Тышканбаева 3-15; ул.Кербулакская 1-8; с/о "Казахстанстрой" 1-50; с/о "Весна" 12-28Б; с/о "Минздрав" 2-42;с/о "Казгипрозем" 4-55; с/о "Горфо" 3-12; с/о "Минфин" 10-29; с/т "Казахстанстрой" 30-57; с/т "Казстрой" 5,6.
| 2019-03-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-10 кВ 6479-6453 | текущий | 257 | 0 | с/о "Турксиб" 10-41; ул.Ладушкина 128-159; с/о "Турксиб" 64-82; с/т "Здоровье" 1-116; с/т Высокогорное" 2-111; с/т "Родник" 1-30; с/т "Улар" 21-31.
| 2019-03-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6011 | текущий | 190 | 7 | ул.Есенберлина 189-221; ул.Орманова 17-107.
| 2019-03-26 | 08.00-17.00 | ТП-6506 | текущий | 104 | 21 | Самал-2 дом 105.
| 2019-03-27 | 08.00-17.00 | ТП-6506 РУ-0,4 кВ | текущий | 104 | 21 | Самал-2 дом 105.
| 2019-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-6519 | текущий | 71 | 5 | пр.Назарбаева дом 240; Гаражный кооператив.
| 2019-03-29 | 08.00-17.00 | ТП-6519 РУ-0,4 кВ | текущий | 71 | 5 | пр.Назарбаева дом 240; Гаражный кооператив.
РЭС-7 | 2019-03-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7700 | текущий | 41 | 4 | ул. Дауренбекова, д.30-д.2; ул. Талдыарал, д.30-34
| 2019-03-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7137-ТП-7146 | подрядный | 314 | 5 | мкр. Калкаман-2, ул. Байзак батыра, ул. Аспандиярова, ул. Нурпеисова
| 2019-03-26 | 08.00-17.00 | ТП-7139 | текущий | 144 | 3 | мкр. Калкаман, ул. Нурпеисова, д.29-87-153, ул. Тыныбаева, д.137-165; ул. Арман, д.121-162
| 2019-03-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.6-141 | текущий | 460 | 7 | мкр. Калкаман (ТП-7144) ул. Сураншы батыра, д.43-73, д.44-74; ул. Айтбаева, д.40, 42; ул. Айбергенова, д.3-87; пер. Байтурсынова, д.2-32; (ТП-7145) ул. Кадырбекова, д.2-28; (ТП-7150) ул. Айбергенова, д.33-1; ул. Жансугурова, д.10-26; ул. Зеленая, д.8-4
| 2019-03-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7137-ТП-7146 | подрядный | 314 | 5 | мкр. Калкаман-2, ул. Байзак батыра, ул. Аспандиярова, ул. Нурпеисова
| 2019-03-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7362 | текущий | 39 | 7 | ул. Аксайская, д.4-24; ул. Чемолганская, д.4-27а
| 2019-03-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7137-ТП-7146 | подрядный | 314 | 5 | мкр. Калкаман-2, ул. Байзак батыра, ул. Аспандиярова, ул. Нурпеисова
| 2019-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-7140 | текущий | 39 | 3 | мкр. Калкаман, ул. Аспандиярова, д.86-130; Нурпеисова, д.86-130
| 2019-03-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7137-ТП-7146 | подрядный | 314 | 5 | мкр. Калкаман-2, ул. Байзак батыра, ул. Аспандиярова, ул. Нурпеисова
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами