## свод
График ремонта с 14 марта по 18 марта 2016 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2016-03-14 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1207 | аварийный | 307 | 4 | ул. Гончарова 34а, 40, Крылова 59-100, Стадионная 5-41, Федорова 14-69
| 2016-03-14 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1227 | реконструкция | 136 | 5 | ул. Бокейханова 44-165, Черновицкая 14-100
| 2016-03-14 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3352 | реконструкция | 262 | 5 | ул. Ахтанова 1-42, Белорусская 1, 1/3 Дарвина 18а, 19а Жансугурова 1-34а Косаева 12а-28, Ногайбаева 1-18, Плодовая 1-32, Радищева 16а-19а, Тобаякова 2-23, Щорса 1-28
| 2016-03-14 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1029 (3029) | аварийный | 0 | 2 | ул. Кадырбек улы, 158 ОШ "№103"
| 2016-03-15 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1306 | аварийный | 113 | 3 | м-н Айгерим-2 ул. Актаева 2/30 - 2/35, Балбулак 1-5, Бугуты 4-30, Мамытова 2д, м-н Кок-Кайнар ул. Абая 2-44, Джангильдина 1-27, Тохтарова 1-34
| 2016-03-15 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1229 | реконструкция | 138 | 11 | ул. Галилея 5-98, ул. Черновицкая 4-22, 118
| 2016-03-15 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3358 | реконструкция | 159 | 0 | ул. Белорусская, Дарвина, Ахтанова, Уссурийская
| 2016-03-15 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1306 | текущий | 113 | 3 | м-н Айгерим-2 ул. Актаева 2/30 - 2/35, Балбулак 1-5, Бугуты 4-30, Мамытова 2д, м-н Кок-Кайнар ул. Абая 2-44, Джангильдина 1-27, Тохтарова 1-34
| 2016-03-16 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-179 выход на ТП-1908 | аварийный | 1129 | 19 | м-н Шанырак-1 ул. Утемис улы, Алпамыс, Каркара, м0н Шанырак-2 ул. Жанкожа батыра
| 2016-03-16 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1257 | реконструкция | 93 | 6 | пр. Рыскулова 81, 94А; ул. Галилея 75-184, ул. Черновицкая 125-169
| 2016-03-16 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3350 | реконструкция | 378 | 3 | ул. Ногайбаева, Маяковского, Уссурийская, Ломоносова
| 2016-03-16 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1403 | аварийный | 173 | 8 | м-н Курлысши ул. Жанаарка 3-46, Жусанды 22-56, Кулан 12-42, Нагорная 10-62,Строительная 1-52, Темирказык 14-33, Центральная 12-44, Яблочная 1-48
| 2016-03-16 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1412 | аварийный | 114 | 0 | м-н Курлысши ул. Аршалы 46-99, Ботакара, Кольцевая 48-103, Северная 1-64, Телконыр 6-37
| 2016-03-16 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1413 | аварийный | 218 | 2 | м-н Курлысши ул. Акши 2-65, , Ботакара 1-74, Восточная 1-62, Кольцевая 1-67, Северная 1-64, Центральная 1-10
| 2016-03-17 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1307 | аварийный | 96 | 0 | м-н Айгерим-1 ул. Ленина 1-43, Садовая 2-53, м-н Шанырак-2 ул. Аубакирова 1/36-1/87 Каракемир 1-43
| 2016-03-17 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1228 | реконструкция | 112 | 11 | ул.Бокейханова д.124Б-156,д.158 кв.1-кв.48, д.160-170, д.19 кв.1-кв.8, д.21 кв.1-кв.8, д.23-д.33А, ул.Черновицкая д.101-д.133
| 2016-03-17 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3352 | реконструкция | 262 | 5 | ул. Ахтанова 1-42, Белорусская 1, 1/3 Дарвина 18а, 19а Жансугурова 1-34а Косаева 12а-28, Ногайбаева 1-18, Плодовая 1-32, Радищева 16а-19а, Тобаякова 2-23, Щорса 1-28
| 2016-03-17 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1307 | текущий | 96 | 0 | м-н Айгерим-1 ул. Ленина 1-43, Садовая 2-53, м-н Шанырак-2 ул. Аубакирова 1/36-1/87 Каракемир 1-43
| 2016-03-18 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1311 | аварийный | 78 | 4 | м-н Айгерим-1 ул. Звездная 1-15, ул. Ленина 10 , 18-28, 45-73
| 2016-03-18 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3058 | реконструкция | 151 | 4 | ул. Баян-Аульская 25,44,44а, Вильямса 1-56, Гастелло 18-79, Железняка 1-41, Саянская 13-16, Сумская 6,9 Тюлькубаская 24-32
| 2016-03-18 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3306(8371) | реконструкция | 132 | 1 | ул. Казыбаева 21, 61, 250-262 Обская 8-23, Ратушного 96, 102-173 Сосновая 3-24, Февральская 2-59
| 2016-03-18 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1901 | аварийный | 156 | 4 | м-н Шанырак-1 ул. Бабыра 1-41, Егемен 1-45, Наурыз 10-51, Окжетпес 63, 65 Утемисулы 16-103, Шелекты сай 1-4, 7 Жагоркызы 2,4
| 2016-03-18 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1902 | аварийный | 169 | 5 | м-н Шанырак-1 ул. Асан Кайгы 8-20, Бабыра 52-64, Ертаргын 1-82, Жагор кызы 1-22, Маркаколь 41-70, Орбулак 10-34, Утемис улы 111-193,Орбулак 8-32
| 2016-03-18 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1311 | текущий | 78 | 4 | м-н Айгерим-1 ул. Звездная 1-15, ул. Ленина 10 , 18-28, 45-73
РЭС-2 | 2016-03-15 | 8.00-17.00 | ТП-2160 | текущий ремонт оборудования | 0 | 1 | Байсеитова-Абая
| 2016-03-16 | 8.00-17.00 | ТП-2161 | текущий ремонт оборудования | 32 | 5 | Шевченко-Байсеитова (юго-запад)
| 2016-03-17 | 8.00-17.00 | ТП-2170 | текущий ремонт оборудования | 0 | 5 | Шевченко- Шагабутдинова
| 2016-03-14 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2128 "город" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 0 | 14 | Курмангазы -Муканова (северо-запад)
| 2016-03-15 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2138 "запад" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 29 | 10 | ул.Джамбула-Муканова (юго-восток)
| 2016-03-16 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2138 "восток" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 29 | 10 | ул.Джамбула-Муканова (юго-восток)
| 2016-03-17 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2138 "восток" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 29 | 10 | ул.Джамбула-Муканова (юго-восток)
| 2016-03-18 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2203 "город" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 0 | 17 | Родостовца-Шевченко (юго-запад)
РЭС-3 | 2016-03-14 | 8.00-17.00 | 1) ТП-373 2) ТП-311 | ППР трансформатора | 6 | 195 | мкр.Акжар, мкр. Карагайлы
| 2016-03-15 | 8.00-17.00 | 1) Вл-10кВ ф.9-42А 2) Вл-10кВ ф.9-127А | Замена битыз изоляторов, Обнавление надписи | 99 | 1153 | мкр. Шугыла,мкр. Акжар, мкр.Тастыбулак, мкр.Акжар.
| 2016-03-16 | 8.00-17.00 | 1) ТП-273 2) ТП-1169 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ вых.восток, ППР трансформатора | 1 | 213 | мкр. Теректи, мкр.Акжар.
| 2016-03-17 | 8.00-17.00 | 1) ТП-912 2) ТП-307 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ вых.восток, ППР трансформатора | 3 | 111 | мкр. Акжар.
| 2016-03-18 | 8.00-17.00 | 1) ТП-1058 2) ТП-304 | ППР трансформатора | 8 | 348 | мкр.Акжар, мкр. Таусамалы
РЭС-4 | 2016-03-14 | 8.00-17.00 | ТП-4718 | устранение замечаний после тепловиз-го обсл-ия | 5 | 269 | мкр. Ожет
| 2016-03-14 | 8.00-17.00 | ТП-4721 | устранение замечаний после тепловиз-го обсл-ия | 1 | 385 | мкр. Ожет
| 2016-03-16 | 8.00-17.00 | ТП-4345 | Ревизия РУ-6/0,4кВ и силового трансформатора | 143 | 7 | пр. Суюнбая,267,269,271,,273
| 2016-03-17 | 8.00-17.00 | ТП-4515 | Ревизия РУ-6/0,4кВ и силового трансформатора | 168 | 10 | ул. Поддубного, ул. Новокузнецкая, ул. Суонио,ул. Майлина, ул. Мирная
| 2016-03-18 | 8.00-17.00 | ТП-4465 | Ревизия РУ-6/0,4кВ и силового трансформатора | 67 | 8 | ул. Толстого,Акынов, Спартака
| 2016-03-14 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4549 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 227 | 4 | ул. Вагжанова, ул. Жарылгасова, ул. Зелинского, ул. Фучика ул. Токтагула, ул. Тихова, ул. Котельникова.
| 2016-03-16 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4595 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 254 | 4 | ул. Бурундайская, ул. Мещерского, ул. Ермолова, ул. Павлодарская
| 2016-03-17 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4595 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 254 | 4 | ул. Бурундайская, ул. Мещерского, ул. Ермолова, ул. Павлодарская
| 2016-03-18 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4728 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 123 | 1 | мкр. Ожет ул. Гагарина, ул. Шалкоде, ул. Фрунзе, ул. Сусамыр
РЭС-5 | 15.03.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5120 | текущий | 370 | 22 | мкр. "Коктем"
| 17.03.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5120 | текущий | 370 | 22 | мкр. "Коктем"
| 15.03.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5156 | текущий | 5 | 6 | инстит. Почвоведения Академии наук
| 16.03.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5158 | текущий | 656 | 15 | мкр. "Коктем-1"
| 17.03.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5179 | текущий | 179 | 28 | ул.Жандосова/ул.Ауезова
| 18.03.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5180 | текущий | 124 | 27 | ул.Жандосова/ул.Манаса
РЭС-6 | 14.03.2016г. | 8:00-17:00 | ТП-6158 | текущий: ревизия, ремонт замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 323 | 7 | ул.Баишева-ул.Янушкевича
| 15.03.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6158 | текущий: ревизия, ремонт замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 323 | 7 | ул.Баишева-ул.Янушкевича
РЭС-7 | 2016-03-14 | 08.00-17.00 | ТП-7123 | подрядный | 85 | 3 | мкр. Калкаман
| 2016-03-14 | 08.00-17.00 | ТП-7130 | подрядный | 46 | 2 | мкр. Калкаман
| 2016-03-14 | 08.00-17.00 | ТП-7411 | подрядный | 191 | 1 | мкр. Достык, ул. Каргалинская-Серегина
| 2016-03-15 | 08.00-17.00 | ТП-7125 | подрядный | 146 | 4 | мкр. Калкаман
| 2016-03-15 | 08.00-17.00 | ТП-7137 | подрядный | 257 | 3 | мкр. Калкаман
| 2016-03-15 | 08.00-17.00 | ТП-7409 | подрядный | 182 | 3 | мкр. Достык, ул. Яссауи-Фрунзе
| 2016-03-16 | 08.00-17.00 | ТП-7415 | подрядный | 218 | 13 | мкр. Достык, ул. Яссауи-Ленина
| 2016-03-16 | 08.00-17.00 | ТП-7122 | подрядный | 0 | 0 | мкр. Калкаман
| 2016-03-16 | 08.00-17.00 | ТП-7128 | подрядный | 0 | 0 | мкр. Калкаман
| 2016-03-17 | 08.00-17.00 | ТП-7200 | подрядный | 496 | 9 | М-н "Сайран"
| 2016-03-17 | 08.00-17.00 | ТП-7365 | подрядный | 521 | 9 | ул. Кисловодская
| 2016-03-17 | 08.00-17.00 | ТП-7375 | подрядный | 629 | 21 | М-н Тастак-1
| 2016-03-18 | 08.00-17.00 | ТП-7416 | подрядный | 0 | 0 | мкр. Достык, Универмаг
| 2016-03-18 | 08.00-17.00 | ТП-7521 | подрядный | 300 | 21 | ул. Шалова
| 2015-03-14 | 08.00-17.00 | ТП-7509 | подрядный | 181 | 10 | ул. Сулейменова - Черепанова
| 2015-03-15 | 09.00-17.00 | ТП-7508 | подрядный | 195 | 9 | ул. Черепанова-Сулейменова
| 2015-03-16 | 08.00-17.00 | ТП-7360 | подрядный | 169 | 9 | ул. Рыскулова-Ахрименко
| 2015-03-17 | 09.00-17.01 | ТП-7220 | подрядный | 181 | 6 | мкр. «Сайран», ул. Утеген батыра
| 2015-03-18 | 08.00-17.01 | ТП-7409 | подрядный | 181 | 3 | мкр. Достык, ул.Яссауи-Фрунзе
| 2015-03-18 | 08.00-17.00 | ТП-7125 | подрядный | 146 | 4 | мкр. Калкаман
| 2016-03-15 | 08.00-17.00 | ТП-7474 | текущий | 0 | 0 | мкр. Таугуль-3
| 2016-03-17 | 08.00-17.00 | ТП-7477 | текущий | 123 | 4 | мкр. Таугуль-3
| 2016-03-14 | 08.00-17.00 | ТП-7615 | подрядный | 262 | 24 | мкр. Таугуль-3, д.13б
| 2016-03-14 | 08.00-17.00 | ТП-7887 | подрядный | 64 | 6 | мкр. Алгабас
| 2016-03-15 | 08.00-17.00 | РП-ТП-239 | подрядный | 3409 | 33 | мкр. Алгабас
| 2016-03-15 | 08.00 - 17.00 | ТП-7883 | подрядный | 200 | 4 | мкр. Алгабас
| 2016-03-15 | 08.00 - 17.00 | ТП-7885 | подрядный | 212 | 1 | мкр. Алгабас
| 2016-03-15 | 08.00 - 17.00 | ТП-7886 | подрядный | 422 | 5 | мкр. Алгабас
| 2016-03-14 | 08.00-17.00 | РП-148, ТП-7803, РУ-10кВ ТП-7453, ТП-7804, ТП-7805 | подрядный | 832 | 38 | п. Мамыр
| 2016-03-15 | 08.00-17.00 | РП-148, ТП-7803, РУ-10кВ ТП-7453, ТП-7804, ТП-7805 | подрядный | 832 | 38 | п. Мамыр
| 2016-03-14 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.3-147 | подрядный | 1607 | 63 | ул. Жандосова, ул. Яссауи, ул. Шаляпина
| 2016-03-15 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.3-147 | подрядный | 1607 | 63 | ул. Жандосова, ул. Яссауи, ул. Шаляпина
сл. РП | 14.03.16 г. | 08.00-17.00 | РП-113 сек-2 ТП-7845 , сек-2 ф-19-59 А | капитальный ремонт |  |  | уг.Толеби уг.ул.Утеген батыра.(м-н. Тастак.)
| 2016-03-14 | 08.00-17.00 | РП-10 с.1 ф-11-5 | комплексная проверка |  |  | ул. Карасайбатыра уг. ул. Фурманова
| 15.03.16 г. | 08.00-17.00 | РП-3 сек-2 ТП-6339, сек-2 ТП-6340 | капитальный ремонт. |  |  | ул.Жамбула,уг.ул.Пушкина.
| 2016-03-15 | 08.00-17.00 | РП-10 с.2 ф-4-58 | комплексная проверка |  |  | ул. Карасайбатыра уг. ул. Фурманова
| 16.03.16 г. | 08.00-17.00 | РП-32 сек-1 ТП-575, ТП-32 Тр-р №1 | капитальный ремонт |  |  | пр.Толеби 59,ул.Панфилова,уг.ул.Казбекби.
| 2016-03-16 | 08.00-17.00 | РП-13 с.1 ф-12-1 | комплексная проверка |  |  | ул Толеби зап. ул. Тургут-Озала
| 17.03.16 г. | 08.00-17.00 | РП-32 сек-1 ТП-1 тр-р №1, сек-1 ТП-8202 | капитальный ремонт |  |  | пр.Толеби 59,ул.Панфилова,уг.ул.Казбекби.
| 2016-03-17 | 08.00-17.00 | РП-13 с.2 ф-19-1 | комплексная проверка |  |  | ул Толеби зап. ул. Тургут-Озала
| 18.03.16 г. | 08.00-17.00 | РП-32 сек-1 Ф-17-5, сек-1 ТП-2122 | капитальный ремонт |  |  | пр.Толеби 59,ул.Панфилова,уг.ул.Казбекби.
| 2016-03-18 | 08.00-17.00 | РП-18 с.1 ф-28-1 | комплексная проверка |  |  | ул. Карасайбатыра вост. ул.Айманова
Сокращения:
РП - распределительный пункт
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами