## свод
График ремонта с 27 июня по 01 июля 2016 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2016-06-27 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1211 | аварийный | 306 | 8 | пр. Райымбека 341, ул. Абдирова 3-27, Борзова 11-33, Боткина 1-18, Павленко 2-24
| 2016-06-27 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1386 | капитальный | 32 | 6 | м-н Айгерим-1, ул. Набережная 54-65, Тепличная 1-18
| 2016-06-27 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1160 | аварийный | 568 | 11 | ул. Кожамкулова 117, 92; ул. Макатаева 192, 194, 196, 198
| 2016-06-27 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1104 | аварийный | 51 | 14 | ул. Гоголя 115, Наурызбай батыра 52
| 2016-06-28 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3492 | аварийный | 209 | 8 | ул. Азовская 4-9, Бухарская 10-97, Верхоянская 2-16, Калымская 2-6, Ленского 8-10, Мурманская 1-7, Полежаева 166, 168, Ползунова 14-27, Туринская 2-32, Тюменская 4,6, Шамиевой 2-19, Яблочкова 1-57
| 2016-06-28 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1506 | текущий | 45 | 8 | ул. Казыбаева 190; ул. Ратушного 81-127
| 2016-06-28 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1167 | аварийный | 40 | 11 | ул. Байтурсынова 1; ул. Досмухамедова 14; ул. Макатаева 168
| 2016-06-29 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1319 | текущий | 235 | 4 | м-н Айгерим-1 ул. Ленина 26, 44-78, Новая 1-23, Садовая 203-223, Тополинная 1-13
| 2016-06-29 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-3349 | текущий | 272 | 11 | ул. Акпаева 40-49, Багратиона 1-27, Жансугурова 82-149, Меркулова 3-8/2, Плодовая 82-106, Румянцева 3-5, Сейфуллиа 283, Успенского 1-4, Филатова 1-18, Шилова 16-36
| 2016-06-29 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП(РП)-40 | аварийный | 476 | 10 | ул. Досмухамедова д.14 кв.30; Гоголя 155; Жибек Жолы 153; 149/3; ул. Байтурсынова 7-11
| 2016-06-30 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3360 | аварийный | 191 | 4 | ул. Акпаева 54-64, Ленского 10-23, Тохтарова 33-90, Тюменская 7-14, Шушенская 11-34
| 2016-06-30 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-3449 | капитальный | 0 | 1 | ул. Панфилова 72,74 АО "Казахтелеком"
| 2016-06-30 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1150 | аварийный | 307 | 4 | ул. Маметовой 34,36, Молдагуловой 43,45, Панфилова 57, 61
| 2016-07-01 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1388 | капитальный | 148 | 3 | м-н Шанырак-1, ул. Асан Кайгы 1-31, Ертаргын 27-112, Коркыт 9-38, Маркакол 84-106, Мурагер 1-26, Орбулак 47/1, Ертаргын 32-67
| 2016-07-01 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1124 | аварийный | 311 | 12 | ул. Байтурсынова 6,8,11-14,20, Гоголя 151, Масанчи 23а
РЭС-2 | 2016-06-27 | 08.00-17.00 | -
| 2016-06-28 | 08.00-17.00 | ТП-2145 | капитальный ремонт оборудования (замена рубильников) | 0 | 9 | Гоголя-Желтоксан (юго-восток)
| 2016-06-29 | 08.00-17.00 | ТП-2175 | капитальный ремонт оборудования (замена рубильников) | 17 | 465 | Шевченко- Шагабутдинова
| 2016-06-30 | 08.00-17.00 | ТП-2148 | капитальный ремонт оборудования (замена рубильников) | 120 | 23 | Фурманова-Гоголя (северо-восток)
| 2016-07-01 | 08.00-17.00 | -
| 2016-06-27 | 08.00-17.00 | Замеры ТП РЭС-2
| 2016-06-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2374 выход"север" | капитальный ремонт монтаж ж/б опор (хоз.способ.) | 148 | 24 | Богенбай батыра-Аносова (юго-вост.)
| 2016-06-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2374 выход"север" | капитальный ремонт монтаж ж/б опор (хоз.способ.) | 148 | 24 | Богенбай батыра-Аносова (юго-вост.)
| 2016-06-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2374 выход"север" | капитальный ремонт монтаж ж/б опор (хоз.способ.) | 148 | 24 | Богенбай батыра-Аносова (юго-вост.)
| 2016-06-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-07-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2374 выход"север" | капитальный ремонт монтаж ж/б опор (хоз.способ.) | 148 | 24 | Богенбай батыра-Аносова (юго-вост.)
| 2016-07-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
РЭС-3 | 2016-06-27 | 08.00-17.00 | 1) ТП-749 2) ТП-327 | Чистка трассы от веток. ППР трансформатора. Выкопка опор | 5 | 178 | мкр. Таусамалы, мкр.Алгабас.
| 2016-06-28 | 08.00-17.00 | 1) ТП-790 2) ТП-363 | Выкопка, установка опор и ППР трансформатора. | 1 | 253 | мкрТаусамалы, мкр.Алгабас.
| 2016-06-29 | 08.00-17.00 | 1) ТП-757 2) ТП-327 | ППР трансформатора. Установка опор. | 8 | 382 | мкр.Таусамалы, мкр.Алгабас.
| 2016-06-30 | 08.00-17.00 | 1) ТП-991 2) ТП-744 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. | 6 | 162 | мкр.Таусамалы, мкр.Акжар.
| 2016-07-01 | 08.00-17.00 | 1) ВЛ-10кВ Ф.9-127А 2) ТП-327 | Чистка трассы от веток и замена битых изоляторов. Установка опор | 59 | 1576 | мкрАкжар, Тастыбулак, мкр.Алгабас.
РЭС-4 | 2016-06-27 | 08.00-17.00 | ТП-4513 | Закрытие кабельных каналов устранение дефектов | 69 | 9 | ул. Монтажная
| 2016-06-28 | 08.00-17.00 | ТП-4485 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 280 | 11 | мкр. Алтай
| 2016-06-29 | 08.00-17.00 | ТП-4486 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 264 | 4 | ул. Соболева, ул. Захарова, ул.Иванова, ул. Собинова, ул. Садовского, ул. Домбровского, мкр. Алтай-2
| 2016-06-30 | 08.00-17.00 | ТП-4577 | замена н/в автомата КР | 260 | 2 | ул. Кассина ул. Кипринского
| 2016-07-01 | 08.00-17.00 | ТП-4635 с.2 | замена ВН и Рубильника | 671 | 10 | мкр Айнабулак-2
| 2016-06-27 | 08.00-17.00 | ТП-4589 "Северо-Запад" | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 93 | 8 | ул. Папанина, ул. Ярославская
| 2016-06-28 | 08.00-17.00 | ТП-4881 "Восток-1" | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 29 |  | мкр Маяк
| 2016-06-29 | 08.00-17.00 | ТП-4881 "Восток-2" | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 29 |  | мкр Маяк
| 2016-06-30 | 08.00-17.00 | ТП-4864 "Запад" | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 40 | 1 | мкр. Жас Канат
| 2016-07-01 | 08.00-17.00 | ТП-4864 "ЮГ-1, ЮГ-2" | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 40 | 1 | мкр. Жас Канат
РЭС-5 | 28.05.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5170 | текущий | 115 | 8 | пр.Аль-Фараби/ул.Сейфуллина
| 30.06.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ГЭС-8-ТП-5088 | текущий | 85 | 7 | мкр.Алатау
| 28.05.2016г. | 08.00-17.00 | Оборудование ТП-5633 | текущий | 540 | 13 | ул.Навои, 316
| 30.06.2016г. | 08.00-17.00 | Оборудование ТП-5638 | текущий | 615 | 15 | мкр.Орбита-3
РЭС-6 | 27.06.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | капитальный: установка траверс, изоляторов | 169 | 7 | ул.Нусипбекова
| 28.06.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-6414-ТП-6416 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 0 | 0 | мкр.Бутаковка
| 29.06.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-6414-ТП-6416 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 0 | 0 | мкр.Бутаковка
| 30.06.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | капитальный: установка траверс, изоляторов | 169 | 7 | ул.Нусипбекова
| 01.07.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6441 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 131 | 11 | ул.Митина-ул.Омарова
| 27.06.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6121 | капит.ремонт: замена рубильников, ВН. | 23 | 7 | Парк 28-ми Панфиловцев
| 28.06.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6121 | капит.ремонт: замена рубильников, ВН. | 23 | 7 | Парк 28-ми Панфиловцев
| 29.06.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6152 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 109 | 10 | ул.Богенбай батыра
| 30.06.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6271 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 210 | 12 | ул.Кунаева-ул.Кабанбай батыра
| 01.07.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6271 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 210 | 12 | ул.Кунаева-ул.Кабанбай батыра
РЭС-7 | 2016-06-28 | 08.00-17.00 | ТП-7548 | подрядный | 594 | 20 | мкр. 11
| 2016-06-29 | 08.00-17.00 | ТП-7360 | подрядный | 167 | 10 | ул. Рыскулова, д.117 - ул. Ахрименко
| 2016-06-27 | 08.00-17.00 | ТП-7920 | подрядный | 208 | 5 | мкр. Калкаман, д.25
| 2016-06-27 | 08.00-17.00 | ТП-7405 | подрядный | 78 | 12 | мкр. Достык
| 2016-06-29 | 08.00-17.00 | ТП-7104 | подрядный | 40 | 3 | мкр. Калкаман-2, ул. Каракулова, уч.39
| 2016-06-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7521 | подрядный | 300 | 21 | ул. Шалова
| 2016-06-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-149-ТП-7408/ТП-7409 | подрядный | 304 | 4 | мкр. Достык
| 2016-06-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-149-ТП-7415 отпайка на ТП-7416 | подрядный | 181 | 12 | мкр. Достык
| 2016-06-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7138-ТП-7135 | подрядный | 575 | 11 | мкр. Калкаман
| 2016-07-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7361 | подрядный | 305 | 5 | мкр. АДК
| 2016-06-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7893-ТП-7711 | подрядный | 0 | 1 | мкр. Акбулак, ул. АЗТМ
| 2016-06-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7893-ТП-7711 | подрядный | 0 | 1 | мкр. Акбулак, ул. АЗТМ
| 2016-06-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7893-ТП-7711 | подрядный | 0 | 1 | мкр. Акбулак, ул. АЗТМ
| 2016-06-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7571 | текущий | 114 | 2 | ул. Лазарева, ул. Юбилейная
| 2016-06-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7571 | текущий | 114 | 2 | ул. Лазарева, ул. Юбилейная
| 2016-06-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7571 | текущий | 114 | 2 | ул. Лазарева, ул. Юбилейная
| 2016-06-28 | 08.00-17.00 | ТП-7608 | текущий | 0 | 4 | ул. Саина-Пятницкого
| 2016-06-29 | 08.00-17.00 | ТП-7338 | капитальный | 345 | 24 | мкр. Аксай-3б
сл.РП | 27.06.2016 г | 08.00-17.00 | РП-186 с.1 яч. ТП-7937 | комплексная проверка |  |  | мкр.Мамыр-4
| 27.06.2016 г | 08.00-17.00 | РП-16 РУ-6кВ сек-1 | Текущий ремонт |  |  | пр.Абая,уг.ул.А.Байтурсынова Центр.Стадион
| 28.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-186 с.1 ТП-7484 | комплексная проверка |  |  | мкр.Мамыр-4
| 28.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-40 РУ-6кВ яч.СВМ. | капитальный |  |  | ул.Макатаева уг.ул.А.Байтурсынова
| 29.06.2016 г. | 08.00-17.00 | сек-2 яч.ТП-2031. | Комплексная проверка |  |  | мкр.Мамыр-4
| 29.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-15 РУ-6кВ сек-1 яч.ТП-4498 | капитальный |  |  | Ул.Жумабаева уг.ул.Смольная ул.Мотина.
| 30.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-186 с.2 яч. ТП-7484 | комплексная проверка |  |  | мкр.Мамыр-4
| 30.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-110 РУ-10кВ сек-1 яч.ТП-2757 | капитальный |  |  | Ул.Богенбай батыра уг.ул.Родостовцева
| 01.07.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-4 с.1 яч. Ф-8-17 | комплексная проверка |  |  | ул.Джамбула-ул.Шагабутдинова
| 01.07.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-40 РУ-6кВ сек-1 яч.Ф-2-17А.сек-2 яч.ТП-2031. | капитальный |  |  | ул.Макатаева уг.ул.А.Байтурсынова
Сокращения:
РП - распределительный пункт
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами